1.微观物理模拟岩心驱替常压夹持器模型  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT扬州华宝/HBWG-1、北京瑞斯塔科技/型号自制、江苏联友/型号自制

2.岩心加压抽真空饱和设备  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT北京瑞斯塔科技/PSI-1、江苏联友/型号自制、扬州华宝/HBCZK-50

3.微流控在线压力传感器  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT品牌：FLUIGENT/型号：EIPS7000、品牌：FluidicLab/型号：多通道微流控压力控制器（专业版PC1）、品牌：Elveflow /型号：MFP

4.自动背压系统  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求	技术指标参照或相当于 YAMAT 北京瑞斯塔科技/型号自制、江苏联友/型号自制、扬州华宝/HBHY-50

5.密闭取样器  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT康盛石化 KSYG-300、沪工恒 GHGDQYF-16RL、Dopak Sampling Systems (DOPAK)

6.便携式动态表面张力仪	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT克吕士 BPT、析塔SITA SITA Science Line t100、上海梭伦 TheDrop

7.衍射法粒度测量仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 品牌：Microtrac 型号：Microtrac SYNC、

品牌：丹东百特；型号Bettersize3000plus、品牌：马尔文；型号：马尔文MS3000

8.涡旋振荡器  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT奥豪斯；型号:VXMNFS、拓赫；型号:JX-200、品牌：WIGGENS DPMH24

9.便携式粘度计  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT品牌：赛默飞；型号:VT3、品牌：威仕特；型号:Myr vp 1000、品牌：日本理音；型号:rion vt-06

10.便携式分光光度计	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT品牌：哈希 型号：DR6000、品牌：德国WTW；photolab6600、品牌：赛默飞；型号NanoDropOne

11.便携式乳液观测系统  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT品牌：纽荷尔；型号:3D-Z10 Sci、品牌：迈时迪；型号:MSMD9198、品牌：艾尼提；型号：3R-MSTVUSB200

12.悬臂搅拌器  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMATIKA EUROSTAR 200 control、Hei-TORQUE Ultimate 100、CAT R100C

13.差示扫描量热仪（DSC仪）比热测量模块及蓝宝石标物  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMATSW-CP-80X.1B Proteus8.0软件升级Cp（适配DSC214）

14.凝点仪	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMATST-1508A 凝点倾点测定仪（手动）（GB/T510、GB/T3535、ASTM D2386、ASTM D97）、A1121Y 原油凝点测定仪(SY/T 0541)、上海神开SYP1008-V

15.倾点仪	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMATST-1508A 凝点倾点测定仪（手动）（GB/T510、GB/T3535、ASTM D2386、ASTM D97）、全自动凝点倾点测定仪TY-NQQ(ASTMD6749)、上海欣高仪器HSY-5135G全自动倾点凝点测定仪

16.恒温水浴锅  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMATLICHEN   HH-6、常州金坛良友仪器 JOYNH-600、julab 优莱博   PURA22

17.粘度密度计  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT安东帕 SVM 3001

18.地层流体高压转样装置  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT品牌：扬州华宝石油仪器有限公司 型号：HBZY-100、品牌：江苏华安科研仪器有限公司 型号：HAZ-100/200、品牌：海安发达石油科技有限公司/型号：FD-4

19.高精度压力数据采集箱  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT扬州华宝石油仪器有限公司/定制、江苏拓创科研仪器有限公司/定制、北京瑞斯塔公司/定制

20.悬臂搅拌器  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMATIKA  Eurostar 200 Control、VELP OHS 200 Advance、WIGGENS WOHS-200pro

21.磁力驱动齿轮泵  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT欧瑞克 MG204XKWBS、兰格 WT3000-1JB、雷弗蠕动泵 CT3000F

22.岩心制样筒体固压装置  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞斯塔（定制）、华宝（定制）、创联科技（定制）

23.大流量蠕动泵  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT海通达/DWY-2A、瑞盛通达  BT600-2J、青岛创梦 100-C

24.振筛机及标准分析筛  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  RS-8411、青岛广正信  ZS101、青岛创梦  ZJ-2

25.气体流量控制器	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求	技术指标参照或相当于ANTHONE  1-50S、孚昇  100A、奥松  AS200B

26.浊度仪	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求   技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  ZD50-3、青岛广正信  ZD-1、青岛恒泰达  BG1000

27.电稳定性测定仪	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  DWY-2、青岛广正信  DWY-1、青岛恒泰达  DWY-2

28.两联磁力搅拌水浴锅  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达 LC-WB-2+、青岛广正信  SY-2-100、青岛恒泰达  HW100-2

29.储层敏感性实验装置  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  MGX-4A、江苏拓创   TC-V型、湖北创联  BRS-BH

30.高温高压动态失水仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  HDF-1A、江苏拓创   TC-YLLS-50/180型、湖北创联  SY-LS-50

31.API滤失仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  SD6A、海通达/SD6A、青岛恒泰达  SD6A

32.高温高压静态滤失仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  HTHP7169、海通达/GGS71-B、青岛恒泰达  GGS71

33.滚子加热炉（可容纳8罐）  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  XGRL-4A、青岛广正信  XGRL-4A、海通达/XGRL-4A

34.高速搅拌机  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  GJSS-B12K、海通达/GJS-B12KX、青岛恒泰达  GJSS-B12K

35.密度计	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  XYM-7、海通达/XYM-3、青岛恒泰达  YM-7

36.马氏漏斗粘度计及支架  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  MLN-1A、海通达/MLN-4、青岛恒泰达  MLN-1A

37.固相含量测定仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  ZNG-1、海通达/ZNG-1A、青岛恒泰达  ZNG-1

38.小型岩石抽真空饱和装置  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  ZK-15、江苏拓创  15-10、湖北创联  2C-15

39.简易密度计  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT瑞盛通达  YMS、海通达/YMS、青岛恒泰达  YMS

40.12转速粘度计  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT金欧科 ZNN-D12C、CHANDLER Model3530、OFI Model900

41.恒速搅拌器  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT金欧科 DFC-0708、CHANDLER Model3260、OFI Model25

42.常压稠化仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT金欧科 DFC-0706A、CHANDLER Model1200、OFI  Model60

43.碳硫分析仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT德国元素/Elementar  inductar CS cube

44.气相色谱-质谱联用仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT赛默飞 ISQ 7610

45.智能抽提萃取仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT无锡高科 KCT-YS

46.三头研磨机  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT上海雷韵 XPM-120×3、武汉探矿机械XPM-120×3、江西龙中XPM-120×3

47.加热板	技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT拓至明 SD46-1、山东和光智慧 HG-600、莱伯泰科/EG37C

48.电子天平  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT梅特勒 - 托利多/ME204、赛多利斯/BSA224S-CW、A&D GX-224A

49.氮气吹扫仪  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT杭州安研 AYAN-AUTOM-24G

50.防爆冰箱  技术指标详见技术委托书 二、设备功能、主要技术指标及配置要求  技术指标参照或相当于 YAMAT英鹏/ BL-200BXG1000L、宇晶峰/ BL-2200-BXG1000L、利勃 BL-1000L（BXG）