关于工程技术惠州化工厂台式通风柜采购询价文件的澄清说明

关于附件1《询价评议内容》中的“技术标准”部分，现澄清如下：

- 技术要求第4项中，“能效等级：一级，柜体颜色：白色”现澄清为：“通风柜所使用电机能效等级需为一级；柜体颜色：白色”。

- 技术要求第8项中，在原有规格“长×宽×高（mm）：1500×800×2400”的基础上，补充说明亦可接受“长×宽×高（mm）：1500×900×2400”。（其余参数“净空”与“移门开启高度”保持不变。）

- 同时，附件2中所有与上述“技术要求”相关的描述，均应确保与本澄清内容保持一致。