1、火花探测器的防爆规格要求，由技术要求中20区防爆规格，修改为21区防爆规格；

2、根据《强制性产品认证目录描述与界定表》，火花探测器为非强制性认证产品，因此由技术要求中“应提供火花探测器的CCC证书”，修改为“建议提供火花探测器的CCC证书”。

3、询价应答截止时间，由2024年08月01日11:00，变更至2024年08月06日11:00。

2024年08月01日