补遗/澄清

项目名称：海油发展-湛江区域中心-工程技术科研项目（海南浅层气）实验耗材购置

询价编号：GKXJ-2025-GC-3301/01

澄清与修改编号：01

各应答人：

- 对于询价文件中个别技术要求不清晰，现对10项技术要求澄清如下：

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 补充澄清 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 氮气减压器 | 氮气减压阀\25MPa\0～2.5MPa\8″-14RH(F)\1/4″OD\氮气减压器 | 2 | 件 | 阀门材质为316L，压力表需要校验证书。 |
| 21 | 蜡筒 | 蜡筒\玻璃\分析仪器\蜡筒 | 10 | 件 | 详细规格：玻璃管一端为开口，一端为闭口，内径为2.7cm，厚为2mm，长度为10cm。 |
| 27 | 气相色谱仪点火线圈 | 点火线圈\气相色谱仪点火线圈 | 5 | 件 | 适用于岛津气相色谱GC2030。 |
| 28 | 手动进样器注射器 | 微量进样器\10μL\玻璃\手动进样器注射器 | 2 | 件 | 详细规格：适用于气相色谱分析微量进样器，10uL |
| 32 | 万用电炉 | 万用电炉\AC220V\4000W\万用电炉 | 5 | 件 | 只接受4000W |
| 35 | 铸体玻璃管 | 铸体玻璃管\1 1/2in\铸体玻璃管 | 40 | 件 | 详细规格：玻璃管一端为开口，一端为闭口，内径为2.7cm，厚为2mm，长度为20cm。 |
| 43 | 玛瑙研钵 | 玛瑙研钵\内径120mm | 6 | 件 | A级玛瑙 |
| 44 | 玛瑙研钵 | 玛瑙研钵\内径150mm | 6 | 件 |  |
| 45 | 玛瑙研钵棒 | 玛瑙研钵棒\配120mm研钵 | 6 | 件 |  |
| 46 | 玛瑙研钵棒 | 玛瑙研钵棒\配150mm研钵 | 6 | 件 |  |

二、递交报价文件的截止时间由 2025  年 11 月 19 日09 时，修改为递交报价文件的截止时间为 2025  年 11 月 20  日 09 时。

询价文件的其他内容保持不变。如不同时间发出的澄清函内容不一致，以发出时间在后的澄清函为准。

以上澄清内容若对应答人按时提交应答文件有影响，请在本澄清文件发出之日起1日内书面提出，并说明理由。

中海油能源发展股份有限公司采办共享中心

2025年11月18日