## Sheet1
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 工厂 | 疑问 | 采购申请 | 需求提报人 |  | 3.31日澄清
1 | 85214524 | 天然气标准气\PN10.0MPa\8L\见附件 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690228 | 李娟 |  | 我们采购多年，均可以满足压力要求，烦请尽量满压力要求。谢谢！
2 | 85214304 | 变压器绝缘油中溶解气标准气\PN10.0MPa\8L\见附件 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690227 | 李娟
3 | 85114441 | 微量氧标准气体\PN10.0MPa\8L\O2:10.0ppm/平衡CO2\无 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690219 | 李娟 |  | 此气体是第一次提报，请按组分严格配置，压力可稍作减压，最低压力6MPA
4 | 85111885 | 微量氧标准气体\PN10.0MPa\8L\O2:1.00ppm/平衡CO2\无 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690216 | 李娟 |  | 此气体是第一次提报，请按组分严格配置，压力可稍作减压，最低压力6MPA
5 | 84928646 | 天然气标准气体\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 天然气标准气体\PN10.0MPa\8L\N2:1.0%/CO2:3.0%/O2:0.5%/平衡CH4 | 12690204 | 李娟 |  | 我们采购多年，均可以满足压力要求，烦请尽量满压力要求。谢谢！
6 | 84798414 | 硫化氢\PN10.0MPa\4L\H2S:10ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690183 | 李娟
7 | 84367044 | 总烃标准气体\PN10.0MPa\8L\总烃:100ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690159 | 李娟
8 | 84367043 | 甲烷标准气体\PN10.0MPa\8L\CH4:50ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690158 | 李娟
9 | 84367042 | 二氧化氮标准气体\PN10.0MPa\8L\NO2:10ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690157 | 李娟
10 | 84367040 | 甲醇标准气\PN10.0MPa\8L\CH3OH:30ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690156 | 李娟
11 | 84367039 | 一氧化氮标准气体\PN10.0MPa\8L\NO:50ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690155 | 李娟
12 | 83929309 | 硫标准气体\PN10.0MPa\8L\H2S:1ppm/有机硫:1ppm/N2 | 件 | 1 | 3934 | 硫标准气：（H2S:0.95～1.05ppm, COS:0.95～1.05ppm, 甲硫醇：0.95～1.05ppm, 乙硫醇：0.95～1.05ppm, 甲硫醚：0.95～1.05ppm, 余气:N2；8L,10MPa） | 12690108 | 李娟 | 中测标物科技有限公司
13 | 83929308 | 硫标准气体\PN10.0MPa\8L\H2S:100ppb/有机硫:100ppb | 件 | 1 | 3934 | 硫标准气：（H2S:95ppb～105ppb, COS:95ppb～105ppb, 甲硫醇：95ppb～105ppb, 乙硫醇：95ppb～105ppb, 甲硫醚：95ppb～105ppb, 余气:N2；8L,10MPa） | 12690107 | 李娟 | 中测标物科技有限公司
14 | 83929307 | 环保标准气体\PN10.0MPa\8L\O2:4%/H2:20ppm | 件 | 1 | 3934 |  | 12690106 | 李娟
15 | 83929304 | SO2标准气体\PN10.0MPa\8L\SO2:20ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690105 | 李娟
16 | 83381032 | 一期一段炉出口标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 一段炉出口标准气，Ar%:0.04-0.06%,N2:7.0-8.0% ,CH4:17.0-18.0%, CO:6.0-7.0%, CO2:10.0-11.0%,余H2 | 12690090 | 李娟
17 | 83381018 | 二期一段炉出口标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | (二期)一段炉出口标准气：（Ar:0.04～0.06%, N2:9.5～10.5%, CH4:22.5.00～23.5%, CO:6.5～7.5%, CO2:17.0～18.0%, 余H2；8L,10MPa） | 12690089 | 李娟
18 | 83381017 | 二期二段炉出口标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | (二期)二段炉出口标准气：（Ar:0.25～0.35%, N2:31.00～33.00%, CH4:1.95～2.05%, CO:9.95～10.05%, CO2:16.5～17.5%, 余H2；8L,10MPa） | 12690088 | 李娟
19 | 83381016 | 二期合成气标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 二期合成气标准气：（Ar:3.00～3.40%, N2:24.00～25.0% ,CH4:0.08～0.12%, 余H2；8L,10MPa） | 12690087 | 李娟
20 | 83381015 | 二期低含量CO/CO2标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 低含量CO+CO2标准气（脱碳）：（CH4:1.75～1.85%, CO:0.25～0.35%, CO2:0.06～0.10%, 余H2；8L,10MPa） | 12690086 | 李娟
21 | 83381014 | 二期甲烷化标准气\PN10.0MPa\8L\CH4:95～105ppm/余H2 | 件 | 1 | 3934 | 微量CO+CO2及甲醇PSA标准气：（CO:4～6ppm, CH4：95～105ppm, CO2:4～6ppm, 余H2；8L,10MPa） | 12690085 | 李娟
22 | 83381013 | 二期天然气标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 二期天然气标准气：（C6:0.10～0.15%, N2:19.00～20.00%, C3H8:0.15～0.20%, i-C4H10:0.04～0.06%, n-C4H10:0.04～0.06%, i-C5H12:0.01～0.02%, n-C5H12:0.01～0.02%, CO2:20.00～21.00%, C2H6:0.60～0.70%, 余CH4；8L,10MPa） | 12690084 | 李娟 |  | 我们采购多年，均可以满足压力要求，烦请尽量满压力要求。谢谢！
23 | 83381012 | 二期氢氧氮标准气\PN10.0MPa\8L\H2:95～105ppm/余Ar | 件 | 1 | 3934 | 二期氢氧氮标准气：（H2:95～105ppm, O2:0.60～0.80%, N2:3.00～4.00%, 余Ar；8L,10MPa） | 12690083 | 李娟
24 | 83381011 | 二期置换气标准气\PN10.0MPa\8L\H2:1.9～2.1%/余Ar | 件 | 2 | 3934 | 置换气标准气(Ⅱ)：（H2:1.90～2.10%, O2:0.4～0.6%, N2:1.90～2.10%, CO:1.40～1.60%, CH4:2.40～2.60% 余Ar；8L,10MPa） | 12690082 | 李娟 |  | 我们采购多年，均可以满足压力要求，烦请尽量满压力要求。谢谢！
25 | 83381010 | 甲醇转化气标准气\PN10.0MPa\8L\Ar:0.05～0.1%/余H2 | 件 | 1 | 3934 | (甲醇)转化气标准气：（Ar:0.05～0.10%, N2:6.00～7.00%, CH4:1.80～2.00%, CO:18.00～19.00% , CO2:8.50～9.50%, 余H2；8L,10MPa） | 12690081 | 李娟
26 | 83381009 | 甲醇合成气标准气\PN3.0MPa\8L | 件 | 2 | 3934 | 甲醇合成气及甲醇循环气标准气：（Ar:0.05～0.10%,N2:21.00～22.00%, CH4:7.00～8.00%, CO:5.00～6.00%, CO2:7.50～8.50%, CH3OH:0.45～0.55%, 余H2；8L,3MPa） | 12690080 | 李娟 |  | 此标准气因含有甲醇等易燃易爆气体，压力已经是最低要求了，1MPA无法满足实际工作，烦请尽量满足，2025年2024年供应商均可满足。
27 | 83381008 | 甲醇闪蒸气标准气\PN3.0MPa\8L\CH3OH:0.4～0.6%/;余H2 | 件 | 2 | 3934 | (甲醇)闪蒸气及甲醇不凝气标准气(Ar:0.05～0.10%,N2:10.50～11.50%, CH4:9.50～10.50%, CO:1.95～2.05%, CH3OH:0.40～0.60%，CO2:44.00%～46.00,;余H2;8L,3MPa） | 12690079 | 李娟 |  | 此标准气因含有甲醇等易燃易爆气体，压力已经是最低要求了，1MPA无法满足实际工作，烦请尽量满足，2025年2024年供应商均可满足。
28 | 83381007 | 二期可燃气标准气\PN10.0MPa\8L\CH4:2.45～2.55%余N2 | 件 | 2 | 3934 | 可燃气标气（CH4：2.45～2.55%， O2：11.5～12.5%， 余N2；8L，10MPa） | 12690078 | 李娟
29 | 83381006 | 二期氨气标准气\PN10.0MPa\4L\NH3:50ppm/余N2 | 件 | 2 | 3934 | 氨气标气（NH3：50ppm， 余N2；4L，10MPa） | 12690077 | 李娟
30 | 83381005 | 甲醇蒸汽标准气\PN10.0MPa\4L\CH3OH:100ppm/余N2 | 件 | 1 | 3934 | 甲醇蒸汽标准气：（CHOH3: 100ppm,余N2; 4L，10MPa） | 12690076 | 李娟
31 | 83381003 | 一期二段炉出口标准气\PN10.0MPa\8L\CH4:1～1.1%/余H2 | 件 | 1 | 3934 | 二段炉出口标准气，Ar:0.40-0.60%, N2:23.5-24.5%, CH4:1.00-1.10%, CO:11.5-12.5%, CO2:16.5-17.5%, 余H2 | 12690075 | 李娟
32 | 83381002 | 一期低含量CO/CO2标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 低含量CO+CO2标准气（脱碳），CH4:0.8-1.8%, CO:0.2-0.3%, CO2:0.05-0.15%,余H2 | 12690074 | 李娟
33 | 83381001 | 一期微量CO/CO2标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 微量CO+CO2标准气，CO:4.5-5.5ppm,CO2:4.5-5.5ppm，余H2 | 12690073 | 李娟
34 | 83381000 | 一期置换气标准气\PN10.0MPa\8L\H2:0.8～1.1%/余Ar | 件 | 1 | 3934 | 置换气标准气，H2:0.8-1.1%, O2:0.30-0.50%, N2:1.20-1.40%,CH4:5.00-6.00%,CO:1.00-2.00% 余Ar | 12690072 | 李娟
35 | 83380999 | 一期可燃气标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 3 | 3934 | 可燃气标准气，CH4：2.5%，O2：12.5%，余N2 | 12690071 | 李娟
36 | 83380998 | 一期有机烃类标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 一期有机烃类标准气\PN10.0MPa\8L\C2H2:0.4～0.6ppm/余N2 | 12690070 | 李娟
37 | 83380997 | 一期总有机烃类标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 一期总有机烃类标准气\PN10.0MPa\8L\CH4:50～60ppm/余气N2 | 12690069 | 李娟
38 | 83380992 | 甲醇二期合成气\PN5.0MPa\8L\Ar:0.4～0.6%/余H2 | 件 | 3 | 3934 | 合成气（Ar:0.4-0.6%,N2：16.0-16.5%，CH4:7.0-8.0%,CO:4.5-5.5%,CO2:3.5-4.5%,CH3OH:0.30-0.40%,余：H2)8L,3Mpa | 12690068 | 李娟 |  | 此标准气因含有甲醇等易燃易爆气体，压力已经是最低要求了，1MPA无法满足实际工作，烦请尽量满足，2025年2024年供应商均可满足。
39 | 83380991 | 甲醇二期闪蒸汽\PN5.0MPa\8L\CH4:29.5～30.5%/余H2 | 件 | 3 | 3934 | 闪蒸汽 （Ar:0.4-0.6%,N2：24.5-25.5%，CH4:29.5-30.5%,CO:4.5-5.5%,CO2:24.0-25.0%,CH3OH:0.30-0.40%，DME:0.05-0.1%,余：H2)8L,3Mpa | 12690067 | 李娟 |  | 此标准气因含有甲醇等易燃易爆气体，压力已经是最低要求了，1MPA无法满足实际工作，烦请尽量满足，2025年2024年供应商均可满足。
40 | 83380990 | 甲醇二期转化气\PN10.0MPa\8L\CO2:8～9%/余H2 | 件 | 1 | 3934 | 转化气（CO2:8.0-9.0%,Ar:0.4-0.6%,N2:4.5-5.5%,CH4:2.0-3.0%,CO:15.5-16.5%,余:H2）8L,10Mpa | 12690066 | 李娟
41 | 83380989 | 甲醇二期预转化气\PN10.0MPa\8L\CH4:48～49%/余H2 | 件 | 1 | 3934 | 预转化气（Ar:0.4-0.6%,N2:10.0-11.0%,CH4:48.0-49.0%,CO:0.4-0.6%, CO2:20.0-21.0%,C2H6:0.01-0.02%,余：H2)8L,10Mpa | 12690065 | 李娟
42 | 83380988 | 甲醇二期置换气\PN10.0MPa\8L\N2:2～3%/余Ar | 件 | 1 | 3934 | 置换气（H2:1.4-1.6%,O2:0.9-1.1%,N2:2.0-3.0%,CH4:3.0-5.0%,CO:1.0-2.0%,余：Ar）8L,10Mpa | 12690064 | 李娟 |  | 我们采购多年，均可以满足压力要求，烦请尽量满压力要求。谢谢！
43 | 83380987 | 甲醇二期微量CO/CO2/CH4标准气\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 微量CO/CO2/CH4(CO:90-110ppm,CO2:90-110ppm,CH4:90-110ppm,余：H2)8L,10Mpa | 12690063 | 李娟
44 | 83380986 | 甲醇二期可燃气标准气\PN10.0MPa\8L\CH4:2.4～2.6%/余N2 | 件 | 2 | 3934 | 可燃气标气CH4：2.4-2.6% ，O2：11.5-12.5%， 余N2 | 12690062 | 李娟
45 | 83380493 | 氨标准气\PN5.0MPa\4L\NH3:50ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690061 | 李娟
46 | 83380492 | 一氧化碳标准气\PN5.0MPa\4L\CO:50ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690060 | 李娟
47 | 83380491 | 异丁烯标准气\PN5.0MPa\4L\C4H8:100ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690059 | 李娟
48 | 83380490 | 甲醇标准气\PN5.0MPa\4L\CH3OH:50ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 3934 |  | 12690058 | 李娟
49 | 83376662 | 甲烷标准气\PN10.0MPa\8L\CH4:43ppm/平衡N2 | 件 | 1 | 1003 |  | 12690057 | 刘官翠
50 | 83376661 | 苯标准气\PN10.0MPa\8L\C6H6:85ppb/平衡N2 | 件 | 1 | 1003 |  | 12690056 | 刘官翠
51 | 83376660 | 羰基硫标准气\PN10.0MPa\8L\COS:85ppb/平衡N2 | 件 | 1 | 1003 |  | 12690055 | 刘官翠
52 | 83139213 | 氮气标准气体\PN10.0MPa\8L\N2:99.999% | 件 | 2 | 1003 |  | 12690039 | 刘官翠
53 | 83139212 | 合成气标准气体\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 合成气标准气，Ar:1.7-2.5%, N2:26.5-27.5% ,CH4:7.00-8.50%,余H2 | 12690038 | 李娟
54 | 83139211 | 天然气标准气体\PN10.0MPa\8L | 件 | 1 | 3934 | 一期天然气标准气，H2:0.8-1.1%,Ar%:0.04-0.06% ,CO:0.2-0.3%,C6:0.01-0.02%,N2:13.0-14.0%,C3H8:0.15-0.20%,i-C4H10:0.04-0.05%,n-C4H10:0.04-0.05%,i-C5H12:0.02-0.03%,n-C5H12：0.02-0.03%,CO2:22.5-23.5%,C2H6:0.9-1.0%,余CH4 | 12690037 | 李娟
55 | 85190928 | 标准气体\PN1.0MPa\8L\H2:90.5%/N2:9.5% | 件 | 6 | 1005 |  | 12689972 | 尹文永
56 | 85190927 | 标准气体\PN1.0MPa\8L\CH4:60%/CO2:20%/N2:20% | 件 | 1 | 1005 |  | 12689971 | 尹文永
57 | 85190586 | 色谱标准气体\PN1.0MPa\8L\见附件(技术说明书) | 件 | 1 | 1005 | 图片看不清 | 12689970 | 尹文永
58 | 85190585 | 标准气体\PN1.0MPa\8L\H2:99.5%/N2:0.5% | 件 | 1 | 1005 |  | 12689969 | 尹文永
59 | 85190391 | 甲醇合成色谱标准气\PN1.0MPa\8L\见附件(技术说明书) | 件 | 2 | 1005 | 图片看不清 | 12689968 | 尹文永
60 | 85189999 | 标准气体\PN1.2MPa\8L\见附件(技术说明书)\GB/T 5274.1 | 件 | 1 | 1005 | 图片看不清 | 12689967 | 尹文永
61 | 83139213 | 氮气标准气体\PN10.0MPa\8L\N2:99.999% | 件 | 1 | 3934 |  | 12650134 | 李璟
62 | 85101214 | 微量氧量程气\PN10.0MPa\8L\O2:90ppm/平衡N2\无 | 件 | 1 | 3936 |  | 12650103 | 尹文永